Приложение № 1

к документации о закупке

УТВЕРЖДАЮ

Председатель

Комиссии по закупкам

ООО «СельЭнерго»

_____________Н.В. Бутакова

«___» Ноября 2018 года

Техническое задание на электроматериалы

на нужды ООО «СельЭнерго»

| Перечень №1 |
| --- |
| № | Наименование | ед. | кол-во |
| 1 | Муфта кабельная соединительная 10 кВ 70-95 мм² | шт | 3 |
| 2 | Муфта кабельная концевая 10 кВ 70-95 мм² | шт | 10 |
| 3 | Кабель 10 кВ бронированный 95 мм² | м | 40 |
| 4 | Провод СИП 4 4х16 | м | 200 |
| 5 | Вставка плавкая ПН2-400 | шт | 12 |
| 6 | Вставка плавкая ПН2-250 | шт | 12 |
| 7 | Вставка плавкая ППН39 630 А | шт | 12 |
| 8 | Вставка плавкая ППН39 400 А | шт | 9 |
| 9 | ПКТ 101-10-10-12,5 УЗ Предохранитель | шт | 18 |
| 10 | ПКТ 101-10-10-31,5 УЗ Предохранитель | шт | 18 |
| 11 | Автоматический выключатель 630 А 3-х фазный (ВА88-40 630А 35кА) | шт | 6 |
| 12 | Провод ПУТВ (ПуГВ) медный многопроволочный 1х70 | м | 100 |
| 13 | Провод ПУТВ (ПуГВ) медный многопроволочный 1х50 | м | 150 |
| 14 | Прокалывающие Зажимы для СИП-СИП (slip 12.1) | шт | 50 |
| 15 | Крышка пластиковая для деревянных опор (sp 19) | шт. | 100 |
| 16 | Изолента ПВХ (желто-зеленый 19мм х 20мм d74) | шт | 40 |
| 17 | Станок для заточки цепей бензопилы | шт. | 1 |
| Перечень №2 |
| № | Наименование | ед. | кол-во |
| 1 | Наконечник кабельный алюминевый под опресовку ТА-35мм2 | шт. | 6 |
| 2 | Кабель АСБ-10 3*35 | м. | 15 |
| 3 | Муфта кабельная концевая 10КВТП-3*(25-50) | шт. | 2 |
| 4 | Муфта кабельная соединительная 10СТп(тк)-3*(25-50) с СБ | шт. | 2 |
| 5 | Муфта кабельная концевая 10КНТП-3*(25-50) | шт. | 1 |
| 6 | 2*ПТ 1.3-10-80-20У3 | шт | 3 |
| 7 | 2*ПТ 1.3-10-50-20У3 | шт | 3 |
| 8 | ПКТ-102-6-50-31,5У3 | шт. | 3 |
| 9 | ПКТ-102-10-50-31,5У3 | шт. | 3 |
| 10 | Комплект прокладок для трансформатора ТМ-1000/10 | комп. | 1 |
| 11 | Мегаомметр ПСИ-2500 | шт. | 2 |
| 12 | Светодиодная складная аккумуляторная лампа, поворотный, магнит 8+1 | шт. | 2 |
| 13 | Паста электропроводная антикорозийная | кг. | 10 |

Поставляемый товар должен быть новым (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), не поврежденным, пригодным к эксплуатации, без каких – либо ограничений (залог, запрет, арест и т.п.) допущенным к свободному обращению на территории Российской Федерации.

Наименование объектов:

- Архангельская область, Красноборский район, с. Красноборск  (для проведения ремонтных работ);

- Архангельская область, Онежский район, г. Онега (для проведения ремонтных работ);

- Архангельская область, Коношский район, п. Коноша (для проведения ремонтных работ);

- г. Архангельск (для проведения ремонтных работ).

Срок поставки: в течение 20 (Двадцать) календарных дней с даты подписания договора.

Срок оплаты товара в течении 30 (Тридцать) календарных дней с момента  поставки по акту сдачи - приемки товара, подписанному обеими Сторонами, счетам, счетам-фактурам, оформленным Поставщиком, на основании товарных накладных, подписанных Сторонами.

Гарантийный срок на Товар устанавливается и исчисляется в соответствии с требованиями завода-изготовителя.  Предоставление гарантии осуществляется вместе с товаром.

Место поставки Товара:

Перечень №1 - 165430, Россия, Архангельская область, Красноборский район, с. Красноборск, ул. Комсомольская, д. 10. Поставка осуществляется в рабочие дни с 8.00 до 17.00 часов, перерыв с 12.00 до 13.00 часов;

Перечень №2 – 163000, Россия, г. Архангельск, пр. Троицкий, д. 37, 4 этаж, офис 404. Поставка осуществляется в рабочие дни с 9.00 до 17.00 часов, перерыв с 13.00 до 14.00 часов.

Главный инженер				_______________ 		Д.В. Митичев